Государственный энергетический надзор

Кличевская районная энергоинспекция

ПАМЯТКА

Населению об электробезопасности.

Меры предосторожности, необходимые для предотвращения

поражения электрическим током вне помещения

В республике ежегодно  продолжают иметь место несчастные случаи связанные с поражением   людей электрическим током.  Характерными несчастными случаями среди населения являются несчастные случаи  при использовании в быту различных электротехнических устройств,  устройство самодельных электропроводок,  проникновение внутрь энергетических обьектов, приближение на недопустимое расстояние к воздушным линиям электропередач.

Так в 2018 году  по данным причинам и произошли   несчастные случаи.

17 июня 2018 года в Городской РЭС Витебских электрических сетей пришёл сигнал об аварийном отключении ВЛ-10 кВ. 18 июня 2018 года поступил звонок начальнику Городского РЭС о том, что в н.п.Бычиха человек  попал под напряжение. Прибывшими  на место происшествия  сотрудниками РОВД и РЭС было установлено,  что 17.06.2018 года несовершеннолетний учащийся 8-го класса находился в компании своих знакомых. Пострадавший предложил знакомым показать, как он занимается «паркуром». Взобравшись на анкерную опору, приблизился к проводам ВЛ на недопустимое расстояние, предплечьем правой руки дотронулся до провода, получив при этом ожог предплечья и упал на траву возле опоры. По счастливой случайности пострадавший остался жив.

18 июня 2018 года диспетчеру скорой медицинской помощи УЗ «Калинковичская ЦРБ» поступило сообщение от родственников потерпевшего о попадании под напряжение человека.

Прибывшим на место происшествия персоналом РЭС и РЭИ было установлено, что за домом в приямке установлен водяной насос. Приямок был открыт, рядом находилось тело пострадавшего 1944 года рождения. По информации, полученной от жены пострадавшего, мужчина пошёл устранять неисправность не отключив при этом автоматический выключатель.

18 июля 2018 года  пострадавший  2007 года рождения и его брат пошли в хозяйственную постройку расположенную на территории домовладения. Заходя в хозпостройку пострадавший взялся рукой за металлический корпус соломорезки которая была присоединена к электрической сети, в результате чего был травмирован электрическим током, потерял сознание и упал на пол. Брат пострадавшего сообщил об этом матери которая прибежав на место происшествия, хотела поднять сыны и так же прикоснулась к металлическому корпусу соломорезки и на несколько секунд потеряла сознание. Очнувшись она вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в состоянии комы в Ивьевскую ЦРБ.

Меры предосторожности, необходимые для предотвращения

поражения электрическим током вне помещения

Нельзя не только касаться, но и проходить ближе, чем на 8м к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии (ВЛ). Обнаружив оборванные или провисшие провода ВЛ, следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить о повреждении электромонтеру или в диспетчерскую электросетей.

Нельзя допускать сокращений минимальных расстояний от провода до человека. Это нередко бывает, когда под воздушными линиями возводятся какие-либо постройки, разгружаются или складируются материалы, вблизи проводов неумело устанавливаются радио- или телеантенны, ведутся работы с применением металлических приспособлений.

Неквалифицированные лица, не имеющие ни специального инструмента, ни материалов, не могут быть допущены к монтажу или ремонту как внутренней, так и наружной электропроводки (для освещения дворов и подсобных помещений). Неправильно выполненная электропроводка – это источник несчастных случаев и пожаров.

При пользовании электроинструментом, электронасосами для полива приусадебных участков необходимо строго пользоваться указаниями, изложенными в инструкции завода-изготовителя, прилагаемой для данного инструмента или насоса.

В связи с тем, что бытовые электроприборы и переносные светильники предназначены только для пользования в помещениях, применять их на открытом воздухе запрещается. Это особенно необходимо помнить при пользовании стиральными машинами, электрическими утюгами, электросамоварами. Немало еще бывает несчастных случаев поражения электрическим током при выносе на улицу магнитофонов и проигрывателей, так как опасность поражения вне помещения та же, что и в особо опасных помещениях.

Нельзя использовать провода в качестве веревки для сушки белья и одежды.

Нельзя прикасаться к оборванному проводу радиотрансляции, который вследствие возможного схлестывания с фазным проводом воздушной линии может оказаться под напряжением.

Во время купания в реке и проплывания под мостом нельзя браться руками за металлические конструкции моста, так как они могут оказаться под некоторым потенциалом (например, вследствие нарушения изоляции находящихся под мостом кабелей, проводов и т. д.).

Совершенно недопустимо совершение противоправных действий, а именно:

- недозволенное применение электрического тока для охраны личного имущества с помощью, так называемых электросторожей;

- сборка различных схем с целью хищения электроэнергии;

- действия, связанные с попытками хищения проводов и других элементов электрических сетей и электрооборудования.

Во избежание травматизма электрическим током запрещается:

влезать на опоры воздушной линии электропередач;

запускать бумажных змеев вблизи проводов линий;

открывать распределительные щитки, силовые шкафы и разбивать встроенные в них приборы;

бросать проволоку, металлические предметы на провода воздушных линий электропередач;

разбивать изоляторы на опорах линий электропередач;

ловить рыбу вблизи воздушных линий электропередач;

подходить на близкое расстояние (ближе 8 метров) к провисшим или оборванным проводам;

производить самостоятельно ремонт электропроводки                                                     и электроприборов;

касаться мокрыми руками электроприборов;

наливать в электрочайник воду, не выключив его из розетки;

хвататься за провод, вытаскивая вилку из розетки;

трогать руками оборванный провод, наступать на него;

прикасаться к человеку, находящемуся под действием электрического тока.

Помните: прикосновение к оголенным или оборванным проводам представляет смертельную опасность.

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил

гарантирует безопасность при пользовании

электричеством в быту