Государственный энергетический и газовый надзор

Кличевская районная энергогазинспекция

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Меры электробезопасности при осуществлении рыбной ловли.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В республике продолжают иметь место несчастные случаи связанные с поражением   людей электрическим током при осуществлении рыбной ловли в охранных зонах воздушных линий электропередач. Так с печальной статистики начался и этот сезон.

За этот короткий период  в республике уже произошло три несчастных случая  в которых два рыбака получили серьёзные травмы от воздействия электрического тока, а один погиб.

Анализ произошедших этих несчастных случаев свидетельствует о том, что пострадавшие не уделяя должного внимания выбору места для ловли рыбы попросту игнорируют элементарными требованиями электробезопасности.

Так 26 мая произошёл несчастный случай   в  Белыничском районе. Отключилась  воздушная линия 110 кВ и в диспетчерскую службу РЭС  поступила информация о попадании под напряжение на берегу реки Осливка человека. По прибытии на место несчастного случая на пересечении воздушной линии с рекой Осливка, в труднодоступном, заболоченном месте было обнаружено половина обгоревшего углепластикового удилища.  Со слов очевидцев пострадавший занимался рыбной ловлей на реке и попал под напряжение, коснувшись удилищем провода воздушной линии.

04 июня  произошёл несчастный случай   в  Слуцком районе. После отключения воздушной линии 110 кВ персоналом службы ЛЭП был организован обход  воздушной линии. В месте пересечения воздушной линии со старым руслом реки Случь были обнаружены оплавленные фрагменты удилища и одежды. Со слов находившихся рядом рыбаков выяснено, что пострадавший шёл от автомобиля к реке с поднятым вверх разложенным удилищем и проходя под линией электропередачи попал под напряжение.

08 июня  произошёл несчастный случай   с жителем города Бобруйска. В диспетчерскую службу городского РЭС поступила информация о попадании под напряжение на берегу озера жителя города Бобруйска при ловле рыбы. По прибытии на место несчастного случая на пересечении воздушной линии с озером, персоналом службы ЛЭП были обнаружены оплавленные фрагменты удилища и обгоревшие части одежды пострадавшего. Со слов очевидцев пострадавший занимался рыбной ловлей на озере и попал под напряжение, коснувшись удилищем провода воздушной линии.

В местах пересечения воздушных линий электропередачи с водоёмами  во всех произошедших несчастных случаях на опорах линий электропередачи и на бетонных стойках у берегов были установлены необходимые плакаты и знаки о запрете рыбной ловли в охранной зоне линий электропередачи.

Напоминаем, что расстояние от земли до проводов линии электропередачи не превышает 7 метров, а длина удочки от 4 до 7 метров. Поэтому, находясь на рыбной ловле, категорически запрещается ловить рыбу под линиями. На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку. Будьте внимательны и при перемещениях под проводами линий. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближении удилища на недопустимо близкое расстояния. Современные удилища изготовляются из углепластика, материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище уже создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание к проводам неизбежно приведет к смертельной травме.
При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где написано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему о правилах поведения под линиями электропередачи. Взрослым необходимо рассказать ребенку об опасности электрического тока, использования удилища во время грозы и при перемещениях под проводами. Берегите свои жизни!

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил

гарантирует Вашу безопасность!