|  | Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлеўскай вобласцi БАБРУЙСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Клiчаўская раённая энергагазiнспекцыя вул. Ленінская, 12а, 213910, г. Кличаў тэлефон/факс (8-02236) 7-23-64 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области БОБРУЙСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Кличевская районная энергогазинспекция ул. Ленинская, 12а, 213910, г. Кличев телефон/факс (8-02236) 7-23-64 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.05.2024 |  |  | № |  | 11-01/184 |  |  |  |  |  |  |  |
| на № |  |  |  | ад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководителю организации _____________________________ |  |
| Информационное письмо по подготовке к ОЗП 2024 / 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Во время прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 г.г. у потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих организаций имели место случаи отказов в работе теплоустановок и тепловых сетей, повлекшее отключение теплоснабжения.

В целях надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в отопительный период и в соответствии с Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286 (в ред. постановления Совмина от 25.10.2022 N 726). Государственный энергетический и газовый надзор

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. На основе анализа функционирования в предыдущий осенне-зимний период систем теплоснабжения разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП.

2. Согласовать план организационно – технических мероприятий по подготовке потребителей и теплоисточников к работе в осеннее – зимний период в Кличевской районной энергогазинспекции до 25 мая 2024 года, в соответствии с требованием комплекса мероприятий по подготовке организаций Могилевской области к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года утвержденных 23 апреля 2024 года председателем Могилевского областного исполнительного комитета А.М. Исаченко.

3. Организовать работу комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности к работе в ОЗП с включением в состав представителей Кличевской районной энергогазинспекции.

4. Провести промывки, испытания и наладочные работы на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и внутридомовых систем теплопотребления в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

5. Обеспечить проведения проверок и приведение в надлежащее техническое состояние внутридомовых систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах, оборудованных газоиспользующим оборудованием.

6. Обеспечить проведения проверок и приведения в надлежащее техническое состояние оборудования внутридомовых систем теплопотребления, систем автоматического регулирования теплопотребления, приборов учета тепловой энергии, тепловой изоляции на трубопроводах, дверей и запорных устройств в тепловых пунктах.

7. Обеспечить проведение обследования площадок и навесов предназначенных для хранения твердого топлива.

8. Обеспечить готовность тепловых сетей и теплоисточников к выполнению температурного графика при всех диапазонах температур осенне-зимнего периода – в соответствии с утвержденным Кличевским районных исполнительным комитетом графиком регистрации паспортов готовности потребителей и теплоисточников к ОЗП 2024 – 2025 г.г., (графики регистрации паспортов готовности прилагаются и размещены на сайте Кличевского районного исполнительного комитета)

График регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП 2024/2025 года

|  | Наименование регионального потребителя | Срок регистрации паспорта готовности |
| --- | --- | --- |
| МВД |  |  |
| 1 | Отдел внутренних дел Кличевского районного исполнительного комитета | 08.07.2024 |
| 2 | Отделение по охране объектов в г. Кличев Бобруйский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 08.07.2024 |
| Минздрав |  |  |
| 3 | Кличевская центральная районная аптека № 81 Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация" | 01.08.2024 |
| Минлесхоз |  |  |
| 4 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" | 01.09.2024 |
| Минприроды |  |  |
| 5 | Метеорологическая станция 2 разряда Кличев Филиал "Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта" государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" | 08.07.2024 |
| Минсвязи |  |  |
| 6 | Кличевский участок почтовой связи Бобруйского регионального узла почтовой связи Могилевский филиал Республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" | 01.08.2024 |
| Минтранс |  |  |
| 7 | Линейно дорожная дистанция - 724 Дорожно-эксплуатационное управление №72 Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог "Могилевавтодор" | 01.09.2024 |
| 8 | Пассажирский вокзал станция Несета Могилевская дистанция гражданских сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия "Могилевское отделение Белорусской железной дороги" | 01.08.2024 |
| Минэнерго |  |  |
| 9 | Кличевский район газоснабжения производственного управления «Бобруйскгаз» производственного республиканского унитарного предприятия "Могилевоблгаз" | 01.09.2024 |
| 10 | Кличевский район электрических сетей Бобруйские электрические сети Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Могилевэнерго" | 01.09.2024 |
| МЧС |  |  |
| 11 | Кличевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям Учреждение "Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 01.09.2024 |
| Концерн "Беллегпром" |  |  |
| 12 | Открытое акционерное общество "Славянка" | 08.07.2024 |
| Белкоопсоюз |  |  |
| 13 | Кличевское районное потребительское общество | 01.09.2024 |
| Исполком. ГУ(упр.) ЖКХ |  |  |
| 14 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | 01.08.2024 |
| 15 | Участок водопроводно-канализационного хозяйства г. Кличев, филиала «Бобруйский водоканал» Унитарное производственное коммунальное предприятие ВКХ "Могилевоблводоканал" | 01.09.2024 |
| Исполком. ГУ(упр.) по здравоохранению |  |  |
| 16 | Учреждение здравоохранения "Кличевская центральная районная больница" | 01.08.2024 |
| 17 | Учреждение здравоохранения "Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 01.09.2024 |
| Исполком. ГУ(упр.) по образованию |  |  |
| 18 | Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение "Кличевская ДЮСШ" | 01.08.2024 |
| 19 | Государственное учреждение дополнительного образования "Кличевский ЦДДДиМ" | 01.08.2024 |
| 20 | Государственное учреждение образования "Бацевичская средняя школа Кличевского района" | 08.07.2024 |
| 21 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 1 г. Кличева" | 01.08.2024 |
| 22 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 2 г. Кличева" | 01.08.2024 |
| 23 | Государственное учреждение образования "Детский сад № 5 г. Кличева" | 01.08.2024 |
| 24 | Государственное учреждение образования "Детский сад аг. Долгое Кличевского района" | 08.07.2024 |
| 25 | Государственное учреждение образования "Дмитриевская средняя школа Кличевского района" | 01.08.2024 |
| 26 | Государственное учреждение образования "Кличевский районный социально-педагогический центр" | 01.08.2024 |
| 27 | Государственное учреждение образования "Кличевский ЦКРОиР" | 01.08.2024 |
| 28 | Государственное учреждение образования "Максимовичская средняя школа Кличевского района" | 08.07.2024 |
| 29 | Государственное учреждение образования "Несятская средняя школа Кличевского района" | 01.08.2024 |
| 30 | Государственное учреждение образования "Ореховский детский сад Кличевского района" | 01.08.2024 |
| 31 | Государственное учреждение образования "Островская начальная школа Кличевского района" | 01.09.2024 |
| 32 | Государственное учреждение образования "Перекольская средняя школа" | 01.08.2024 |
| 33 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса г.Кличева" | 01.08.2024 |
| 34 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 имени Ф.И.Ковалёва" | 01.08.2024 |
| 35 | Учреждение образования "Кличевский государственный аграрно-технический колледж" | 08.07.2024 |
| Исполком. Управление культуры |  |  |
| 36 | Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кличевского района" | 08.07.2024 |
| 37 | Государственное учреждение культуры "Централизованная клубная система Кличевского района" | 01.09.2024 |
| 38 | Государственное учреждение образования "Детская школа искусств г.Кличева" | 08.07.2024 |
| 39 | Учреждение культуры "Кличевский краеведческий музей" | 01.09.2024 |
| Исполком. Комитет по труду, занятости и СЗ |  |  |
| 40 | Учреждение "Кличевский районный центр социального обслуживания населения" | 08.07.2024 |
| Исполком. Комитет по СХ и продовольствию |  |  |
| 41 | Ветеринарно-санитарное учреждение "Кличевская районная ветеринарная станция" | 01.09.2024 |
| 42 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Буденного" | 08.07.2024 |
| 43 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Тельмана" | 08.07.2024 |
| 44 | Открытое акционерное общество "Бацевичи-АГРО" | 01.08.2024 |
| 45 | Открытое акционерное общество "Кличеврайагропромтехснаб" | 08.07.2024 |
| 46 | Открытое акционерное общество "Колбча-Агро" | 08.07.2024 |
| 47 | Открытое акционерное общество "Максимовичи-Агро" | 01.09.2024 |
| 48 | Открытое акционерное общество "Несята-АГРО" | 01.08.2024 |
| 49 | Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна - 89 Водстрой" | 01.09.2024 |
| 50 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Доброволец" | 01.09.2024 |
| 51 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Долговский" | 01.08.2024 |
| 52 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Ольса" | 01.09.2024 |
| Исполком. Комитет по архитектуре и строительству |  |  |
| 53 | Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие "Кличевская передвижная механизированая колонна № 258" | 01.09.2024 |
| 54 | Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог "Могилевоблдорстрой"-дорожное ремонтно-строительное управление №126 | 01.09.2024 |
| Исполкомы |  |  |
| 55 | Бацевичский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 08.07.2024 |
| 56 | Долговский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 08.07.2024 |
| 57 | Кличевский районный исполнительный комитет | 01.09.2024 |
| 58 | Несятский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 01.09.2024 |
| Исполком. Жил. фонд (товарищества собственников, ЖСПК, ЖСК и т.п.) |  |  |
| 59 | Жилищно-строительный кооператив - 4 "Ольса" | 01.08.2024 |
| 60 | Молодежный жилищно-строительный кооператив N 2 | 01.08.2024 |
| 61 | Молодежный жилищно-строительный кооператив N3 | 01.08.2024 |
| 62 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Жильё г.Кличев" | 01.08.2024 |
| 63 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Надежда-65" | 01.08.2024 |
| 64 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Наши люди" | 01.08.2024 |
| 65 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Рубанок" | 01.08.2024 |
| Религиозные организации (объединения) |  |  |
| 66 | Приход Свято-Благовещенского храма | 08.07.2024 |
| 67 | Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла дер. Бацевичи Кличевского района | 08.07.2024 |
| 68 | Религиозная община "Римско-католический приход Фатимской Матери Божьей" | 08.07.2024 |
| Исполком. Прочие |  |  |
| 69 | Бобруйский филиал Автобусный парк №2 Открытое акционерное общество "Могилевоблавтотранс" | 01.08.2024 |
| 70 | ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Кличевского района" | 01.08.2024 |
| 71 | Кличевский участок филиала "Бобруйский горрайтопсбыт" Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие "Облтопливо" | 01.09.2024 |
| 72 | Учреждение "Редакция Кличевской районной газеты "Сцяг Саветаў" | 01.09.2024 |
| Юрлица без вед. подчиненности |  |  |
| 73 | Общество с дополнительной ответственностью "Элефант" | 01.08.2024 |
| 74 | Открытое акционерное общество "Кличевские Бытуслуги" | 08.07.2024 |
| 75 | Филиал общества с ограниченной ответственностью "Евроторг" в городе Могилеве | 08.07.2024 |
| 76 | Частное торговое унитарное предприятие "Тадэбург" | 01.08.2024 |
| 77 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Салон красоты "Рыжая лиса" | 08.07.2024 |
| Верховный суд РБ |  |  |
| 78 | Суд Кличевского района Могилевский областной суд | 08.07.2024 |
| Банки |  |  |
| 79 | Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" | 08.07.2024 |
| 80 | Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" | 01.09.2024 |
| Белгосстрах |  |  |
| 81 | Отдел по оказанию страховых услуг Кличевского района представительства Белгосстраха по Кировскому району Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" | 01.09.2024 |
| Минтруда и СЗ |  |  |
| 82 | Кличевский районный сектор фонда социальной защиты населения Могилевское областное управление ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 01.08.2024 |

График регистрации паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2024/2025 года

|  | Наименование регионального потребителя | Наименование теплоисточника (наименование объекта и адрес) | Срок регистрации паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Минлесхоз |  |  |  |
| 1 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" | отопительная котельная (Административное здание, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская, 45) | 01.09.2024 |
| 2 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" | отопительная котельная (Лесопункт, Кличевский район, г. Кличев, ул. Заречная, 20) | 01.09.2024 |
| Минсвязи |  |  |  |
| 3 | Кличевский участок почтовой связи Бобруйского РУПС Могилевский филиал Республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" | отопительная котельная (Отделение УПС, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская, 72) | 01.08.2024 |
| Минтранс |  |  |  |
| 4 | Линейно дорожная дистанция - 724 ДЭУ №72 Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог "Могилевавтодор" | отопительная котельная (Линейно дорожная дистанция №724, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев) | 01.08.2024 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |
| 5 | Кличевское районное потребительское общество | отопительная котельная (Центральный универмаг, Кличевский район, г. Кличев, ул. Кривоноса) | 01.08.2024 |
| 6 | Кличевское районное потребительское общество | отопительная котельная (Магазин Хозмаг, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская) | 08.07.2024 |
| 7 | Кличевское районное потребительское общество | отопительная котельная (Хлебный цех, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская) | 01.09.2024 |
| Исполком. ГУ(упр.) ЖКХ |  |  |  |
| 8 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | Отопительная котельная жилого поселка аг Дмитриевка (Могилевская область, Кличевский район, аг. Дмитриевка) | 08.07.2024 |
| 9 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная СШ аг Старый Остров (Могилевская область, Кличевский район, аг. Старый Остров, ул. Центральная, 45) | 08.07.2024 |
| 10 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная СШ д. Переколь (Могилевская область, Кличевский район, нп. Переколь, ул. Школьная, 22Б/1) | 08.07.2024 |
| 11 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная средней школы №1 (Кличевский район, г. Кличев, ул. Советская) | 08.07.2024 |
| 12 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | Отопительная котельная сельского дома культуры (Могилевская область, Кличевский район, аг. Бацевичи, ул. Советская, 1В-2) | 08.07.2024 |
| 13 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | Отопительная котельная сельского дома культуры (Могилевская область, Кличевский район, аг. Старый Остров, ул. Центральная, 57-2) | 08.07.2024 |
| 14 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | котельная бани (Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Кривоноса) | 01.08.2024 |
| 15 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная жилого поселка аг. Заполье (Кличевский район, аг. Заполье) | 01.08.2024 |
| 16 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная жилого поселка аг Долгое (Кличевский район, аг. Долгое, ул. Центральная, 1е) | 01.08.2024 |
| 17 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная жилого поселка аг Ореховка (Могилевская область, Кличевский район, аг. Ореховка) | 01.08.2024 |
| 18 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная средней школы (Кличевский район, аг. Бацевичи, ул. Молодёжная, 19) | 01.08.2024 |
| 19 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная средней школы аг Долгое (Кличевский район, аг. Долгое, ул. Школьная) | 01.08.2024 |
| 20 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная музея (Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Якова Зайца, 21-2) | 01.08.2024 |
| 21 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная СШ аг Несета (Кличевский район, аг. Несета, ул. Советская, 17А) | 01.09.2024 |
| 22 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная г. Кличева (Центральная котельная г. Кличев, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, п-к Пугачева, 1А/1) | 01.09.2024 |
| 23 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная жилого поселка аг Колбча (Кличевский район, аг. Колбча, ул. Ханинова) | 01.09.2024 |
| 24 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная СУБ аг Бацевичи (Кличевский район, аг. Бацевичи, ул. Заречная) | 01.09.2024 |
| 25 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | отопительная котельная (Кличевский район, аг. Новые Максимовичи, ул. Ленинская, 14А) | 01.09.2024 |
| Исполком. Комитет по СХ и продовольствию |  |  |  |
| 26 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Буденного" | отопительная котельная (МТФ, Могилевская область, Кличевский район, аг. Малая Ольса) | 08.07.2024 |
| 27 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Тельмана" | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, Кличевский район, д. Октябрьск) | 08.07.2024 |
| 28 | Открытое акционерное общество "Бацевичи-АГРО" | отопительная котельная (МТФ на 635 голов, Кличевский район, д. Бацевичи) | 01.08.2024 |
| 29 | Открытое акционерное общество "Кличеврайагропромтехснаб" | отопительная котельная ДМБ молочно - товарной фермы (МТФ, Кличевский район, аг. Малиновое) | 08.07.2024 |
| 30 | Открытое акционерное общество "Колбча-Агро" | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, Могилевская область, Кличевский район, д. Колбча) | 01.08.2024 |
| 31 | Открытое акционерное общество "Максимовичи-Агро" | отопительная котельная (МТФ, Могилевская область, Кличевский район, аг. Старые Максимовичи) | 01.09.2024 |
| 32 | Открытое акционерное общество "Несята-АГРО" | Отопительная котельная доильно-молочного блока (МТФ на 635 голов, Кличевский район, д. Буднев) | 01.08.2024 |
| 33 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Доброволец" | отопительная котельная ДМБ (МТФ, Могилевская область, Кличевский район, нп. Дуброва) | 01.08.2024 |
| 34 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Доброволец" | отопительная котельная (Административное здание, Кличевский район, аг. Ореховка) | 01.08.2024 |
| 35 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Доброволец" | отопительная котельная (МТФ, Могилевская область, Кличевский район, нп. Черевач) | 01.08.2024 |
| 36 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Долговский" | отопительная котельная (МТФ, Могилевская область, Кличевский район, д. Долгое) | 01.08.2024 |
| 37 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Ольса" | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, Кличевский район, аг. Дмитриевка) | 01.09.2024 |
| 38 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Ольса" | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, Могилевская область, Кличевский район, д. Биордо) | 01.09.2024 |
| Юрлица без вед. подчиненности |  |  |  |
| 39 | Открытое акционерное общество "Кличевские Бытуслуги" | Отопительная котельная (Ателье, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская, 78) | 08.07.2024 |
| 40 | Филиал общества с ограниченной ответственностью "Евроторг" в городе Могилеве | отопительная котельная (Супермаркет, Кличевский район, г. Кличев, ул. Якова Зайца, 4 а) | 08.07.2024 |
| Верховный суд РБ |  |  |  |
| 41 | Суд Кличевского района Могилевский областной суд | отопительная котельная (Здание суда, Кличевский район, г. Кличев, ул. Пролетарская, 49б) | 08.07.2024 |
| Банки |  |  |  |
| 42 | Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" | отопительная котельная (Здание банка, Кличевский район, г. Кличев, ул. Ленинская, 80) | 01.09.2024 |

Кличевская районная энергогазинспекция Бобруйское межрайонное отделение

филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический

и газовый надзор» по Могилёвской области