СПИСОК

объектов по текущему ремонту жилищного фонда, находящегося на обслуживании Кличевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», на 2026 год

| Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Сроки выполнения работ начало и окончание |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт жилого дома №5 по ул. Молодежная в д.Вирков | Ремонт балконов | шт | 2 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №13 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Ремонт балконов | шт | 6 | январь | май | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №19б по ул. Коммунистической в д.Вирков | Ремонт стен, ремонт кровли | м2/м2 | 30/10 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилых домов №1б, 1в по ул. Бобруйской в г. Кличеве | Ремонт межпанельных швов, ремонт фасада | м2/м2 | 20/20 | январь | апрель | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №4 по ул. Победы в аг. Ореховка | Ремонт фасада | м2 | 150 | январь | август | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №3 по ул. Социалистической в г. Кличеве | Замена экранов лоджий, ремонт фасада | м2/м2 | 53/100 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №16 по ул. Социалистической в г. Кличеве | Ремонт фасада, ремонт входных групп | м2/шт | 820/3 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №5А по ул. Советской в г. Кличеве | Ремонт фасада, замена экранов лоджий | м2/м.п. | 200/24 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №65 по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт фасада | м2 | 100 | январь | июль | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №77 по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт цоколя | м2 | 62 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №79 по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт цоколя, ремонт лестничных маршей | м2/шт | 50/2 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №79А по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт цоколя | м2 | 42 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №79Б по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт цоколя | м2 | 73 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №79В по ул. Ленинской в г. Кличеве | Ремонт цоколя, ремонт отмостки | м2/м.п. | 38/17 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №13 по ул. Молодежной в аг. Долгое | Ремонт входных групп | шт | 1 | январь | апрель | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №36 по ул. Победы в аг. Ореховка | Замена прибора учета электроэнергии и вводной линии | шт/м | 1/40 | январь | март | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №7 по ул. Молодежная в аг. Дмитриевка-2 | Ремонт балконов | шт | 15 | январь | август | районный бюджет |
| Текущие ремонт системы газоснабжения жилого дома №5а по ул. Советской в г. Кличеве | Замена вводного газопровода | м | 10 | январь | июль | районный бюджет |
| Текущие ремонт системы газоснабжения жилого дома №3 по ул. Социалистической в г. Кличеве | Замена вводного газопровода | м | 8 | январь | июль | районный бюджет |
| Текущие ремонт системы газоснабжения жилого дома №4 по ул. Молодежной в аг. Дмитриевка-2 | Замена вводного газопровода, замена прибора учета тепловой энергии | м/шт | 12/1 | январь | июль | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №125 по ул. Ленинская в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения | м | 40 | январь | апрель | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №21 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения | м | 90 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №2 по ул. Советской в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек, ввода водопровода | м | 100 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №13 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек | м | 80 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №15 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек | м | 40 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №17 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек, замена труб отопления | м | 280 | январь | август | районный бюджет |
| Текущие ремонт систем водоснабжения, водоотведения жилого дома №14 по ул. Молодежной в аг. Дмитриевка-2 | Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения | м | 40 | январь | апрель | районный бюджет |
| Текущий ремонт системы отопления жилого дома №5 по ул. Заречной в г. Кличеве | Ремонт расширительного бака системы отопления на чердаке | шт | 1 | январь | апрель | районный бюджет |
| Текущий ремонт фасада жилого дома №9 по ул. Советской в г. Кличеве | Ремонт фасада | м2 | 405 | январь | сентябрь | районный бюджет |
| Текущий ремонт фасада жилого дома №4 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | Художественное оформление на фасаде жилого дома (сойка) | шт | 1 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт фасада жилого дома №5А по пер. Ветеринарному в г. Кличеве | Ремонт фасада | м2 | 170 | январь | август | районный бюджет |
| Текущий ремонт фасада жилого дома №5 по ул. Советской в г. Кличеве | Ремонт фасада | м2 | 400 | январь | июнь | районный бюджет |
| Текущий ремонт жилого дома №7 по ул. Победы в аг. Ореховка | Ремонт фасада | м2 | 150 | январь | август | районный бюджет |