													

Перечень автомобильных парковок Кличевского района Могилевской области для установки зарядной инфраструктуры
	№ п./п.
	Адрес парковки
	Количество парковочных мест
	Технические характеристики ЭЗС (тип, мощность)
	Количество ЭЗС
	Свободные мощности  электрических сетей для подключения зарядных станций
	Информация о существующих объектах инфраструктуры и местах притяжения, интересных для инвесторов
	Информация об имеющейся зарядной инфраструктуре в районе

	1
	г. Кличев, ул. Социалистическая, 3Б 
	50
	44 кВт, mode - 3
	1 на 2 парковочных места
	имеется запас мощности 44 кВт
	многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, детский сад № 5
	отсутствуют

	2
	г. Кличев, ул. Якова Зайца, 21А (ответственная организация за установку РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Беларуснефть-Могилевоблнефтепродукт»
	5
	175 кВт, mode – 4 *
	1 на 2 парковочных места
	требуется реконструкция ТП-52, свободные мощности отсутствуют
	территория земельного участка отведенного для строительства и обслуживания объекта заправочной станции АЗС №  31, выезд на        ад.  Р-62 «Чашники – Бобр – Бобруйск», рядом расположен гаражный кооператив,  торговый объект
	отсутствуют

	3
	г. Кличев, ул. Ленинская 84 (ответственная организация за установку РУП «Белтелеком» Могилевский филиал, согласна разработанного плана установка планируется на 2028 г. )
	24
	44 кВт, mode - 3
	1 на 2 парковочных места
	имеется запас мощности 44 кВт
	строительные магазины, продуктовые магазины, ОАО «Беларусбанк», территория городского рынка, многоэтажная жилая застройка
	отсутствуют

	4
	г. Кличев, ул. Ленинская, 71 
	53
	175 кВт, mode – 4 **
	1 на 2 парковочных места
	требуется реконструкция ТП-18, свободные мощности отсутствуют
	многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, строительные магазины, административные здания ОАО «Белагропромбанк»
	Отсутствуют

	5
	г. Кличев, парковка на пересечении ул. Советской и Кривоноса (в торце домов ул. Кривоноса, 11 и ул. Советская, 19) (ответственная организация за установку Кличевское УКП «Жилкомхоз,  планируемый срок установки на 2028 г.)
	17
	175 кВт, mode – 4 
	1 на 2 парковочных места
	имеется запас мощности 175 кВт
	многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, больница, УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж», ДУП «Кличевская центральная районная аптека № 81»
	Отсутствуют


*  установка электрозарядной станции возможна при условии реконструкции ТП - 52 
** установка электрозарядной станции возможна при условии реконструкции ТП - 18


