Перечень автомобильных парковок Кличевского района Могилевской области для установки зарядной инфраструктуры

| № п./п. | Адрес парковки | Количество парковочных мест | Технические характеристики ЭЗС (тип, мощность) | Количество ЭЗС | Свободные мощности электрических сетей для подключения зарядных станций | Информация о существующих объектах инфраструктуры и местах притяжения, интересных для инвесторов | Информация об имеющейся зарядной инфраструктуре в районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кличев, ул. Социалистическая, 3Б | 50 | 44 кВт, mode - 3 | 1 на 2 парковочных места | имеется запас мощности 44 кВт | многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, детский сад № 5 | отсутствуют |
| 2 | г. Кличев, ул. Якова Зайца, 21А (ответственная организация за установку РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Беларуснефть-Могилевоблнефтепродукт» | 5 | 175 кВт, mode – 4 * | 1 на 2 парковочных места | требуется реконструкция ТП-52, свободные мощности отсутствуют | территория земельного участка отведенного для строительства и обслуживания объекта заправочной станции АЗС № 31, выезд на ад. Р-62 «Чашники – Бобр – Бобруйск», рядом расположен гаражный кооператив, торговый объект | отсутствуют |
| 3 | г. Кличев, ул. Ленинская 84 (ответственная организация за установку РУП «Белтелеком» Могилевский филиал, согласна разработанного плана установка планируется на 2028 г. ) | 24 | 44 кВт, mode - 3 | 1 на 2 парковочных места | имеется запас мощности 44 кВт | строительные магазины, продуктовые магазины, ОАО «Беларусбанк», территория городского рынка, многоэтажная жилая застройка | отсутствуют |
| 4 | г. Кличев, ул. Ленинская, 71 | 53 | 175 кВт, mode – 4 ** | 1 на 2 парковочных места | требуется реконструкция ТП-18, свободные мощности отсутствуют | многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, строительные магазины, административные здания ОАО «Белагропромбанк» | Отсутствуют |
| 5 | г. Кличев, парковка на пересечении ул. Советской и Кривоноса (в торце домов ул. Кривоноса, 11 и ул. Советская, 19) (ответственная организация за установку Кличевское УКП «Жилкомхоз, планируемый срок установки на 2028 г.) | 17 | 175 кВт, mode – 4 | 1 на 2 парковочных места | имеется запас мощности 175 кВт | многоэтажная жилая застройка, торговые объекты, больница, УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж», ДУП «Кличевская центральная районная аптека № 81» | Отсутствуют |

*  установка электрозарядной станции возможна при условии реконструкции ТП - 52

** установка электрозарядной станции возможна при условии реконструкции ТП - 18